Polkowice 22.04.2026 r.

Szanowni Państwo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia 
o wartości poniżej 170 000 PLN, zwracam się z otwartym zapytaniem ofertowym 
o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu.

- Zamawiający Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach.

- Przedmiot zamówienia

- Przegląd i konserwacja systemu SAP-POLON-ALFA oraz instalacji SSP + sporządzenie protokołu powykonawczego 1 raz/rok.

(Centrala SAP, Czujki DOR 200 szt., Czujki TUN 4 szt., Klawisze ROP 14 szt., Klapy oddymiające drzwi/wyłazy 4 szt., Sygnalizatory SAL oraz SAW 8 szt., Elementy kontrolne EKS 6 szt.)

- Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłączników prądu + sporządzenie protokołu powykonawczego 1 raz/rok.

- Zapewnienia całodobowej gotowości Wykonawcy, który podejmie czynne działania natychmiast na sygnalizowane zadziałanie alarmu PPOŻ oraz dojedzie na miejsce zdarzenia w celu sprawdzenia i ewentualnego zabezpieczenia obiektu oraz w przypadku pożaru zabezpieczenie budynku do przyjazdu odpowiednich służb.

- Przedmiot zamówienia  obejmuje również czynności nadzoru i serwisu nad instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz Wykonywanie drobnych napraw urządzeń i instalacji elektrycznych (załącznik nr 2).

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do czynności stanowiących przedmiot umowy:

- w przypadku usterki, której powstanie lub ujawnienie powoduje uszkodzenie, zniszczenie utratę estetyki lub własności użytkowych obiektu (tzn. w przypadku awarii) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego udzielenia przedstawicielowi Zamawiającego instrukcji działań powstrzymujących skutki awarii. Jeżeli będzie to niewystarczające Wykonawca nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia zjawi się w miejscu awarii aby podjąć niezbędne działania powstrzymujące skutki jej wystąpienia,

- w przypadku usterki, której powstanie lub ujawnienie w okresie udzielonej rękojmi 
i gwarancji jakości powoduje uszkodzenie, zniszczenie utratę estetyki lub własności użytkowych obiektu (tzn. w przypadku awarii) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego udzielenia przedstawicielowi Zamawiającego instrukcji działań powstrzymujących skutki awarii. Jeżeli będzie to niewystarczające Wykonawca nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia zjawi się w miejscu awarii aby podjąć niezbędne działania powstrzymujące skutki jej wystąpienia,

- w przypadku usterki, której powstanie lub ujawnienie nie powoduje uszkodzenia, zniszczenia, utraty estetyki lub własności użytkowych obiektu Wykonawca przystąpi do jej usuwania w terminie określanym każdorazowo przez przedstawicieli Stron telefonicznie lub pisemnie (w tym e-mailowo),

- Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy

- Cena (z podaniem czy cena jest jedynym kryterium wyboru oferty czy nie. 
W przypadku ceny i innych kryteriów, podać sposób wyboru oferty)

Cena – 80%, czas realizacji 20 %

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6 b

59-101 Polkowice

e-mail:rektor@ujw.pl

Oferty należy złożyć do dnia 27.04.2026 r., do godz. 15.00

w siedzibie uczelni lub e-mailowo: rektor@ujw.pl

- Dodatkowe wymogi stawiane wykonawcom

Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 i nr 2),

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

  - Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,

  - Wykonawca przedstawi wymagane kwalifikacje, uprawnienia i zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

  - Każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

  - Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacje dodatkowe

- Zapytanie ofertowe jest niezobowiązujące, nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

- Osoba do kontaktu  z wykonawcami: Ewa Zięcina, tel. 76 746 53 33 lub 605 309 605; 
e-mail: e.ziecina@ujw.pl

- Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do dochodzenia roszczeń,

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Wykonawca posiada:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*,

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.

Wykonawcy nie przysługuje:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1

......................................................................

.......................................................................

........................................................................

(dane oferenta w tym NIP, REGON)

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice

FORMULARZ OFERTOWY

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pod nazwą .................................................................

składamy ofertę wykonania zamówienia zgodnie z kryteriami postepowania w oparciu o następujące warunki:

- Przegląd i konserwacja systemu SAP-POLON-ALFA oraz instalacji SSP

Kwota netto: ………………………………… zł brutto* ………………………………zł

Słownie: …………………………………………………………………………………..… zł

- Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłączników prądu

Kwota netto: ………………………………….. zł brutto* ………………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł

- Miesięczny całodobowy nadzór nad centralą PPOŻ

Kwota netto: ………………………………….. zł brutto* ………………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia/ czas reakcji:

.........................................................    …………………………………

Ponadto oświadczamy, że:

- Znane są nam kryteria związane z udzieleniem zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi przez Zamawiającego zasadami postępowania;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia oferty;

- Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawcy / z udziałem podwykonawcy, który wykonywać będzie następujące części zamówienia ................................…………........................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….…………………………………..……………............………………………..

(data i czytelny podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*Cena brutto wykonania usługi zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Załącznik nr 2

| Rodzaj instalacji | Rodzaj pracy | Zakres prac | l.p | Jednostka | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja ppoż. i automatyka budynku | Serwis instalacji niskoprądowych | Centrala ppoż. | 1 | Programowanie systemu w centrali ppoż. |  |
|  |  |  | 2 | Serwis instalacji alarmowej centrali ppoż. |  |
|  |  |  | 3 | Podłączenie lub wymiana akumulatora |  |
|  |  |  | 4 | Montaż centrali |  |
|  |  |  | 5 | Usuwanie usterek, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych |  |